## Table 1
[5 empty] | INSPEÇÃO DO HSMS INSPECTION OF HSMS | [8 empty] | Template Code: |  |  | HSMS-01
[14 empty] | Revision: |  |  | 0
[14 empty] | Date: |  |  | 2024-03-06
Embarcação / Vessel : |  |  | BACALHAU |  | Nota: Notification: |  | 27018838 |  | Duração da atividade (Horas): Task Time Duration (hours): |  |  | 4 |  | Modelo: Model: |  |  | -
TAG: |  |  | MULTIPLES |  | Criticidade do TAG: TAG Criticality: |  | X |  | Data de Término da Tarefa: Task Finish Date: |  |  | 2025-08-21 |  | Fabricante: Manufacturer: |  |  | -
Status: Check OK  Box = Good/proper condition Check NOK  Box = Abnormality found Check N/A  Box = Not applicable
1. Inspeção / Inspection | [16 empty] | Status
[17 empty] | OK | NOK | N/A
1.01 | A identificação do painel e dos seus componentes estão visíveis e em bom estado de conservação (interno e externo)? / Are panel and its components properly identified, labeled and in good conditions (internal and external)? | [15 empty] | X
1.02 | O equipamento apresentou algum alarme? / Is there any active alarm been showed? | [15 empty] | X
1.03 | A configuração dos equipamentos está conforme especificação do fabricante? / Is the equipments configuration in accordance with manufacturer's recommendation / specifications? | [15 empty] | X
1.04 | Foram detectados sinais de umidade, poeira ou sujeira no gabinete? / Was detected any signs of humidity, dust, dirty or any innapropriate material on the cabinet? | [15 empty] | X
1.05 | Existe sinal de corrosão e/ou ferrugem nos componentes do sistema? / Is there sign of corrosion and/or rust in the system components | [15 empty] | X
1.06 | Há prensa-cabos frouxos, quebrados, não instalados, etc.? / Are there loose, broken or not installed cable glands? | [15 empty] | X
1.07 | O gabinete do HSMS está selado e limpo? / Is the HSMS cabinet properly sealed and clean? | [17 empty] | X
1.08 | Suporte e fixação em bom estado de conservação e adequados aos componentes? / Are the hardware installation and mounting brackets in good conditions and suitable to its type of components? | [15 empty] | X
1.09 | Foi verificado se as fixações do gabinete estão no lugar e seguras? / Was it checked if the enclosure of sensors fixings are in place, secure and close? | [15 empty] | X
1.1 | Foi verificado se as roscas estão lubrificadas no sensor SBSG? / Was it checked if the threads are lubricated on the SBSG sensor ? | [17 empty] | X
2. Considerações Finais / Final Considerations | [16 empty] | YES | NO | N/A
2.1 | Todas as anormalidades encontradas na inspeção foram sanadas? / Were all abnormalities found solved? SIM: Todas as anormalidades encontradas foram sanadas. / YES: All abnormalities found have been resolved. NÃO: Anormalidades encontradas serão tratadas por nota corretiva. / NO: Abnormalities found will be treaetd by corrective order. N/A: Não foi encontrado nenhuma anormalidade durante a manutenção. / N/A: No abnormalities found during the maintenance service. | [17 empty] | X
2.2 | Efetuado registro fotográfico (e/ou printscreens ) das anormalidades encontradas e inserido na Ordem de Trabalho do CMMS? / Were the abnormalities found registered with pictures (and/or print screens) and included in the CMMS Work Order? | [17 empty] | X
Comentários / Comments
Segundo Jhonny (Telecom Comissioning Eng) o sistema não está entregue, está previsto o embarque do vendor na segunda quinzena de Janeiro/2026 para terminar o comissionamento e realizar a entrega. Devido a essa informação, não foram criadas notas corretivas.
Número(s) da(s) Nota(s) Corretiva(s): Number(s) of the Corrective(s) Notification(s):
Condição Resultante do Instrumento/Equipamento Instrument/Equipment Condition Result | [12 empty] | Função do Executante Performer Function |  |  | Nome do Executante Performer Name
| GOOD |  | ADJU |  |  |  | MALF |  | MFAR |  |  |  | SYSTEM TECH |  |  | LUIS FERNANDO DA SILVA
| X | Bom - nenhum ajuste realizado Good - no adjustment performed |  |  | Bom - após ajustes realizados Good - after adjustments performed |  |  | Nova falha encontrada New failure reported |  | Falha já reportada Failure already reported
Classificação da Falha de Impacto / Failure Impact Classification | [12 empty] | Função do Aprovador Approver Function |  |  | Nome do Aprovador Approver Name
|  | Falha Incipiente Incipient Failure |  |  | Falha Degradada Degraded Failure |  |  |  |  | Falha Crítica Critical Failure |  |  | LEAD I&C |  |  | MARCO REIS
Definições / Definitions Falha Incipiente: Imperfeição no estado ou condição de um item de forma que uma falha degradada ou crítica pode (ou não) eventualmente ser o resultado esperado se ações corretivas não forem tomadas. ATENÇÃO: Por favor atentar que neste status o equipamento/sistema está ainda operacional e disponível (exemplo: problemas pequenos de vibração, corrosão em estágio inicial, ponto quente detectado em termografia, etc.) / Incipient Failure : Imperfection in the state or condition of an item so that a degraded or critical failure might (or might not) eventually be the expected result if corrective actions are not taken. ATTENTION: Please note that in this status the equipment/system is still operational and available (example: minor vibration issues, corrosion in initial stage, a hotspot detected by thermograph, etc.). Falha Degradada: Falha que não cessa a(s) função(ões) fundamental(is), mas compromete uma ou várias funções. ATENÇÃO: Por favor atentar que neste status o equipamento/sistema está ainda operacional e disponível (problemas maiores de vibração, corrosão em estágio avançado, mancal com ruído, vazamento de bomba (pelo selo), sobreaquecimento, etc.). / Degraded Failure : Failure that does not cease the fundamental function(s), but compromises one or several functions. ATTENTION: Please note that in this status the equipment/system is still operational and available (example: major vibration issues, corrosion in advanced stage, noisy bearing, pump leakage (by seal), overheating, etc.). Falha Crítica: Falha de uma unidade de equipamento que causa uma cessão imediata da capacidade de realizar a função requerida. ATENÇÃO: Por favor atentar que neste status o equipamento/sistema NÃO está completamente operacional ou NÃO está disponível. / Critical Failure : Failure of an equipment unit that causes an immediate cessation of the ability to perform a required function. ATTENTION: Please note that in this status the equipment/system is NOT fully operational or NOT available.
[6 empty] | INSPEÇÃO DO HSMS INSPECTION OF HSMS | [14 empty] | Código do Template: Template Code: | HSMS-01
[21 empty] | Revisão: Revision: | 0
[21 empty] | Data: Date: | 2024-03-06
Embarcação / Vessel : |  |  |  | BACALHAU |  | Nota: Notification: |  |  |  |  | 27018838 |  |  |  | Duração da atividade (Horas): Task Time Duration (hours): |  |  |  |  | 4 | Modelo: Model: | -
TAG: |  |  |  | MULTIPLES |  | Criticidade do TAG: TAG Criticality: |  |  |  |  | X |  |  |  | Data de Término da Tarefa: Task Finish Date: |  |  |  |  | 2025-08-21 | Fabricante: Manufacturer: | -
Anexos (Documentos, Imagens, etc.) / Attachments (Documents, Images, etc.)
86RBS1118E